## Slide 1: Efuse
Antwerp Space

## Slide 2: Wat is een efuse
Voltage limit
Under voltage dropout
Current limit
Reverse polarization protection
Soft start
ON/OFF switching
Current monitoring

## Slide 3: doel
Extra laag veiligheid
Gemaakt naar voedingen met LCL klasse 1,2 en 3.
Mogelijkheid voor 5V, 12V en 22V tot 38V

## Slide 4: Planning

## Slide 5: INput
Schakelen van spanning bereik.
Transient voltage protection.
Reverse polarity protection.
Inrush current control.

## Slide 6: output
Power Good instelling.
Transient voltage protection.
Mode/auto retry
Output relay

## Slide 7: Digital
Galvanisch gescheiden.
Indicatie leds.
Stroom meting.
Stroom limiet.

## Slide 8: User input en feedback
Oled display
joystick of rotary encoder
USB Modbus

## Slide 9: Prototype pcb

## Slide 10: Vragen?